招标文件

招标编号：CECEP-TC-2017-0002

项目名称：中节能太阳能科技（镇江）有限公司检测中心增加一台动态机械载荷设备采购招标

招标人：中节能太阳能科技（镇江）有限公司

日  期：2017年 11月 03日

# 第一章  投标须知

中节能太阳能科技（镇江）有限公司决定对检测中心增设动态机械载荷设备。具体内容如下：

| 序号 | 条款号 | 招 标 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：中节能太阳能科技（镇江）有限公司检测中心动态机械载荷采购招标。 |
| 2 | 2.1 | 投标截止时间： 2017年11月8日下午16：00（北京时间）。投标文件请于投标截止时间前送至开标地点，逾期递交的投标文件恕不接收。 |
| 3 | 3.1 | 投标文件包括但不限于以下内容： 投标报价表、产品规格书、生产成本计算表。 |
| 5 | 5.1 | 投标货币：人民币 |
| 6 | 6.1 | 投标有效期：投标截止日期下午16:00。 |
| 7 | 7.1 | 投标文件正本 1 份，副本1份。 |
| 8 | 8.1 | 投标书递交：投标文件请于投标截止时间前送至开标地点。 |
| 9 | 9.1 | 投标人应将“投标报价单”密封，并标明“开标报价信”字样。 |
| 10 | 10.1 10.2 | 开标时间： 2017年11月8日 下午17：00时（北京时间）。 评标小组成员：研发中心 质量管理部 财务部 风控部 采购部 开标地点：中节能太阳能科技（镇江）有限公司综合楼205室。 |
| 11 | 11.1 | 付款方式：根据招标结果的付款方式付款 |
| 12 | 12.1 | 评标办法：综合评估法。 |
| 13 | 13.1 | 1、本次报价为一次性密封报价，报价币种为人民币。报价须包含人工费、设备费、装卸费、管理费、利润、税金等一切费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。 2、投标文件须逐页加盖公章。 |
| 14 | 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 | 招标人名称：中节能太阳能科技（镇江）有限公司。 招标人地址：镇江新区北山路9号。 邮编：212132 电话：15751400118 传真：0511-85587711 联系人：白雪亮 日期：2017年11月3日 |

- 第二章  投标文件要求

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年 月日

经营期限：

姓   名： 性别： 年龄： 职务：

系   (投标人单位名称)                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖章)

日  期：      年月 日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系

（投标人全称）的法定代表人，现授权

（姓名）为我的代理人，该代理人在参加（招标人全称）的工程的投标活动中，签署的投标文件、与招标人签订的合同协议书以及在开标、评标、定标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：身份证号码：

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：    年   月   日

# 第三章  技术要求

一、动态机械载荷设备招标技术要求和改造数量：

1、设备技术参数：

| 技术参数要求 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作电源： | 220V |
|  | 工作气压： | 0.6～0.8Mpa |
|  | 可满足最大组件面积： | 2200*1200 |
|  | 气缸及相应配套部件 | 50 |
|  | 最大负荷 | -4000pa-12000pa |
|  | 最小负荷 | 400pa |
|  | 组件载荷不均匀度 | 2% |
|  | 载荷精度 | ±0.5% |
|  | 形变测试范围 | 0-30cm |
|  | 形变测试精度 | 0.5mm |
|  | 电流、电压精确度 | ±1% |
|  | 后续低温动载改造 | 满足低温动载改造 |

2、设备需求数量：

一台

3、设备功能说明：

- 可满足双玻、非常规组件的静态机械载荷实验，可满足IEC61215、UL1703标准要求

- 可满足各类型组件的动态机械载荷实验，可满足IEC62782标准要求

- 该设备可满足各类型尺寸组件（2200*1200）机械载荷测试。

4.需明确水、电、气、的动力供给条件。

5.需附关键件配置清单。

中节能太阳能科技（镇江）有限公司检测中心
                                        2017年11月03日

# 附件一：评分细则表

评分细则表

| 序号 | 评审因素 | 满分 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15 | 以所有供应商的报价价格算术平均的0.95倍为基准价，各供应商的报价价格与基准价相比，与基准价一致得10分，每超出基准价1%，扣1分，扣完为止；每低于基准价1%，加1分，最高分15分。 |
| 2 | 付款方式 | 5 | 依据付款方式优劣，分值依次相差2分，最高分5分。 |
| 3 | 到货周期 | 5 | 到货周期依据排名，分值依次相差1分，最高分5分，交货期限晚于2017年12月30日分值为0 |
| 4 | 设备质保承诺 | 5 | 厂商提供的质保承诺期限及内容依据排名，分值依次相差2分，最高分5分 |
| 5 | 售后质量 | 15 | 根据其他实验室反馈该设备故障率、服务响应及收费情况（要求厂家提供客户反馈情况邮件、回函为准），分值依次相差5分，最高15分，没有不得分 |
| 6 | 售后服务 | 5 | 根据厂家赠送备品备件总价值排名，最高分5分 |
| 7 | 市场业绩 | 20 | 同行业该设备使用情况排名（企业用户每户加1分，第三方检测认证机构每家加2分），最高分20分 |
| 8 | 产品质量 | 20 | 提供具备CNAS或NIST或等同资质的第三方计量机构对该设备的有效计量报告情况排名（国内第三方检测认证机构每家加3分、国外在用国际检测认证机构每家加5分，其他企业用户每家加1分），最高分20分 |
| 9 | 投标文件的编制、真实客观性 | 5 | 资料齐全投标文件符合招标文件要求，依据排名分值依次相差2分，最高分5分，投标内容存在虚假情况视为弃标 |
| 10 | 满足我司技术指标 | 5 | 以满足我司设备技术指标为要求，同意得5分，不同意不得分，关键项偏离出局 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 附件二：投标报价单

投标报价单

（须单独密封，用于公开报价）

报价单位名称：                法定代表人或授权代理人签字：

电话/传真：                 地  址：

邮 箱：

报价内容：

| 项数 | 物品名称 | 型号/规格 | 单位 | （需求预估量) | 报价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

报价须知：密封报价方应将报价单用结实的、不透明的纸质材料密封包装，并在包装外面清晰地标明设备报价单。

备注：

1、交货日期：根据招标方要求时间到货，招标方需求到货时提前三天通知投标方（若不同项数交货日期不同，可在备注注明）。

2、是否含税(税率）： ■ 是，税率  17%        □ 否

3、是否含运费：      ■ 是                    □ 否

4、付款方式：

5、运输方式：       □ 汽运      □ 空运     □ 船运     □ 其它：

6、其它说明:

报价公司名称（盖章）：

报价人：

报价日期：

# 附件三：关键配件清单

关键配件清单

| 关键配件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关键部件 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日