## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 | [5 empty] | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 03B001 | 多晶组件 | 1.名称:多晶组件安装 2.规格:320W组件 | 块 | 216
2 | 03B002 | 多晶组件 | 1.名称:多晶组件主材 2.规格:320W组件 | 块 | 216
3 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:组串式逆变器 2.型号:25KW组串式逆变器 | 台 | 2
4 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:光伏支架 2.管架形式:夹具等不锈钢铝合金 | kg | 550.38
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:75*50*1.2mm 3.材质:钢制 | m | 150
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:直流电缆 2.规格:PV1-F 1*4mm² | m | 1000
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格:YJV-3*10+2*6mm² | m | 500
8 | 030505006001 | 光伏专用接头 | 1.规格:光伏专用接头 2.方式:接线盒连接器 | 对 | 30
9 | 030409001001 | 防雷接地 | 1.名称:防雷接地 2.材质:圆钢 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 | [5 empty] | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031002002003 | 设备支架 | 1.材质:光伏支架 2.管架形式:夹具等不锈钢铝合金 | kg | 1232.28
11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） | m2 | 4.5
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.名称:坡道路面恢复 | m2 | 4.5
13 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） | m2 | 5
14 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.名称:坡道路面恢复 | m2 | 5
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 57
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:回填砂 | m3 | 1.14
17 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:回填土 | m3 | 55.86
18 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:绿化砖拆除 | m2 | 65
19 | 040203008001 | 绿化砖面层恢复 | 1.块料品种、规格:绿化砖面层恢复 | m2 | 45.5
20 | 041001003001 | 拆除绿化砖基层 | 1.材质:拆除绿化砖基层 | m2 | 15.6
21 | 010404001001 | 绿化砖基层恢复 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:绿化砖基层恢复 | m3 | 15.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 | [5 empty] | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:电缆套管过路 2.材质:DN100镀锌管 | m | 20
23 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:电缆套管过路 2.材质:DN100UPVC管 | m | 400
24 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:垂直电缆套管 2.材质:DN100镀锌管 | m | 12
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10+2*6mm² | m | 800
26 | 03B003 | 电气安装 | 1.电缆布置安装 2.桥架安装、套管安装 3.电缆连接、电缆标码 4.系统测试联调、设备安装 | KW | 69.12
27 | 03B004 | 光伏安装 | 1.光伏支架安装2.光伏组件安装3.光伏电气安装4.含辅材 | KW | 69.12
分部分项合计
措施项目
28 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 |  |  |  | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保 | 分部分项合计+技术
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 |  |  |  | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
|  | 护 | 措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
9 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：M2出货雨棚（69.12KWp)光伏发电项目 |  |  | 标段：新建光伏车棚、雨棚钢结构光伏发电工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  | 11
合 计
表—13